COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova
sabesp
CARTA OAQT No 098/2025
Carta OAQT no 098/2025
Prezados,
COMPROMISSO
COMO SEU PUTURO
São Paulo, 23 de julho de 2025
Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade
A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso, possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC 17.025.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349 Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação no 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 1 de 3
10
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova
sabesp
CARTA OAQT No 098/2025
COMPROMISSO COMO SEU FUTURO
As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.
Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de Junho de 2025 realizadas no município de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água distribuída neste município.
Tabela 01 - Atendimento ao monitoramento da qualidade da água
Município: Guarulhos
Mês de referência: Junho / 2025
Análise
Unidade
Realizado
Conforme
% de atendimento
Cloro residual livre
mg/L
189
189
100
Coliformes totais
/100 ml
189
184
97
Cor aparente
uH
189
188
99
Escherichia coli
/100 ml
189
187
99
Turbidez
UT
189
189
100
Todas
945
937
99
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349 Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Todos os resultados não conforme foram tratados e recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os critérios estabelecidos.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 2 de 3
כ
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova
S sabesp
COMPROMISSO
COM O SEU FUTURO
CARTA OAQT No 098/2025
Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de junho, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS no 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias
GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021.
Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que
possam persistir.
Fabiana Aparecida Silva Lima
Gerente
Departamento Controle de Qualidade - OAQ
Katia Regina Hasmann Oliveira
Gerente
Departamento Tratamento Metropolitana - OAT
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 3 de 3
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349
10
כו
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 5095-C96D-8B1E-2349
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 23/07/2025 09:45:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA (CPF 183.XXX.XXX-40) em 28/07/2025 10:29:29 GMT-03:00 Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349