## Página1
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova

sabesp

CARTA OAQT No 098/2025

Carta OAQT, no 098/2025

Prezados,
COMPROMISSO

COMO SE FUTURO

São Paulo, 23 de julho de 2025

Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade

A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de

potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio

do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso,

possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC

17.025.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349 Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA & KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui,

cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde,

incluída na Portaria de Consolidação no 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas

Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que

dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo

humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 1 de 3

15
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova

S sabesp

CARTA OAQT No 098/2025
COMPROMISSO

COMO SEU FUTURO

As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.
Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de Junho de 2025 realizadas no município de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água

distribuída neste município.

Tabela 01 - Atendimento ao monitoramento da qualidade da água

Município: Guarulhos

Mês de referência: Junho / 2025

Análise

Cloro residual livre
Unidade
Realizado

mg/L
189
Conforme

189
% de atendimento

100

Coliformes totais
/100 ml
189
184
97

Cor aparente
uH
189
188
99

Escherichia coli
/100 ml
189
187
99
66

Turbidez
UT
189
189
100

Todas
945
937
99
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349 Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Todos os resultados não conforme foram tratados e recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os

critérios estabelecidos.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade
R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 2 de 3

10
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
nove

sabesp

CARTA OAQT No 098/2025
COMPROMISSO

COMO SEU PUTURO

Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de junho, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS no 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021.

Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam persistir.

Fabiana Aparecida Silva Lima

Gerente

Departamento Controle de Qualidade - OAQ

Katia Regina Hasmann Oliveira

Gerente

Departamento Tratamento Metropolitana - OAT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo-SP www.sabesp.com.br
Página 3 de 3
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/5095-C96D-8B1E-2349 e informe o código 5095-C96D-8B1E-2349

וכו